## Sheet1
بررسی وضعيت مديريت پسماند بيمارستان /کارشناس بهداشت محیط بیمارستان
ردیف | عنوان موردپایش |  | تعداد
1 | نام بیمارستان
2 | شهرستان
3 | نوع وابستگی بیمارستان | علوم پزشکی
4 |  | خصوصی
5 |  | تامين اجتماعي
6 |  | نیروهای مسلح
7 |  | شاهد
8 |  | خیریه
9 | تعداد تخت مصوب
10 | تعداد تخت فعال
11 | نوع فعالیت | عمومی
12 |  | تک تخصصی
13 |  | روانپزشکی
14 | آمار پسماند عادي تولیدی در بیمارستان(kg/d)
15 | آمار پسماند عفوني و تيز و برنده تولیدی در بیمارستان(kg/d)
16 | آمار پسماند شیمیایی تولیدی در بیمارستان(kg/d)
17 | آمار پسماند اعضاء و اندام هاي قطع شده ( قسمت هاي جدا شده بدن يا جنين سقط شده) تولیدی در بیمارستان(kg/d)
18 | آمار پسماند کل تولیدی در بیمارستان(kg/d)
19 | نحوه برآورد پسماند تولیدی | تعداد مخزن
20 |  | توزین روزانه
21 |  | توزین مقطعی
22 |  | هیچکدام
23 | وضعیت دستگاه بی خطر ساز پسماند | فعال
24 |  | غير فعال
25 |  | فاقددستگاه
26 |  | داراي قرارداد معتبرخريد دستگاه
27 |  | بیمارستان روانپزشکی دارای قراردادبابیمارستان مجاور
28 | علت غیر فعال بودن دستگاه بی خطر ساز پسماند در بیمارستان | دستگاه فعال است
29 |  | آماده نبودن جايگاه نصب
30 |  | عدم نصب تجهیزا ت جانبی دستگاه (دیگ بخار ، برق و...) توسط بیمارستان
31 |  | خرابي دستگاه
32 |  | عدم ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت
33 |  | فاقد دستگاه
35 | مالکیت دستگاه بی خطرساز پسماند | دستگاه با مالکیت بیمارستان
36 |  | استفاده از دستگاه اجاره به شرط تملیک
37 |  | استفاده از قرارداد خرید خدمت
38 |  | استفاده از سیستم سیار
39 |  | استفاده از دستگاه بی خطر ساز پسماندبیمارستان های مجاور
40 |  | هيچكدام
41 | در صورت عدم بي خطرسازي در حال حاضر از چه روشي براي دفع پسماند استفاده مي شود | تحويل به شهرداري براي دفن
42 |  | زباله سوز مركزي
43 |  | زباله سوز بيمارستاني
44 |  | هیچکدام
45 |  | سایرباذکرروش
46 | تعداد دستگاه بی خطر ساز نصب شده دربیمارستان
47 | تاریخ نصب دستگاه یا دستگاه های بی خطر ساز در بیمارستان
48 | نام دستگاه یا دستگاههای بی خطر ساز پسماند نصب شده در بیمارستان | آتی ماشین 360 لیتر
49 |  | آرایه زیستی پیشرفته 1000
50 |  | بهار آردین SinTion
51 |  | بهار آردین 103 لیتر
52 |  | Newester5
53 |  | Newester10
54 |  | STERIFLASH (1)
55 |  | STERIFLASH (2)
56 |  | STERIFLASH (3)
57 |  | دانش طب امروز kasu مجهز به پانچ
58 |  | دانش طب امروز kasu بدون پانچ وبدون شریدر
59 |  | دانش طب امروز kasu مجهز به شریدر
60 |  | ECODAS 100
61 |  | ECODAS 150
62 |  | ECODAS 300
63 |  | مایکرو ویو MEDISTER
64 |  | بهبود زیست مان آریا PIWS 3000
65 |  | خزر الکتریک THWK 750
67 |  | خزر الکتریک postshreader
68 |  | خزر الکتریک با خرد کن خارجی
69 |  | خزر الکتریک با خرد کن داخلی
70 |  | خزر الکتریک بدون خرد کن
71 |  | سازگر دارای خرد کن داخلی
72 |  | سازگر بدون خرد کن
73 |  | سارای یک (بدون خرد کن داخلی )
74 |  | سارای دو (با خرد کن داخلی )
75 |  | سارای 4
76 |  | هیدرو کلاو کاسپین البرز
77 |  | توسن تجهیز TT.ES مجهز به خردکن داخلی
78 |  | توسن تجهیز TT.ES مجهز به POSTSHREADER
79 |  | هپاسکو HMWS 500
80 |  | هپاسکو HMWS 300
81 |  | هپاسکو (دو درب )
82 |  | سهند هورتاب
83 |  | 3FLASH
84 |  | هیچکدام
86 | روش بی خطر سازی پسماند | اتوكلاو
87 |  | هيدروكلاو
88 |  | گرماي خشك
89 |  | شيميايي
90 |  | ماکروویو
91 |  | اتوکلاو+ماکروویو
92 |  | بیمارستان فاقد دستگاه است
93 | مجموع ظرفیت واقعی دستگاههای بی خطر ساز پسماند فعال موجود در بیمارستان درهر سیکل kg
94 | مدت زمان هر سیکل دستگاه بی خطر ساز پسماند min
95 | تعداد سیکل کاری دستگاه بی خطر ساز پسماند در روز
96 | ظرفیت دستگاه متناسب با پسماند عفونی تولیدی دربیمارستان براساس دستورالعمل ارسالی می باشد | بلي
97 |  | خير
98 |  | فاقد دستگاه
99 | برگه راهنماي كار با دستگاه موجود در محل نصب دستگاه وجود دارد | بلي
100 |  | خير
101 |  | فاقد دستگاه
102 | تعداد اپراتور آموزش دیده جهت کار با دستگاه بی خطر ساز در بیمارستان
103 | امکان ثبت فرایند در حافظه در دستگاه (حافظه یا پرینت) وجود دارد | بلي
104 |  | خير
105 |  | فاقد دستگاه
106 | استفاده از شاخص های شیمیایی برای هر سیکل کاری * | بلي
107 |  | خير
108 |  | فاقد دستگاه
109 |  | نیازبه تست شیمیایی ندارد
110 | ستفاده از شاخص بیولوژیک مطابق با دستورالعمل ارسالی | بلي
111 |  | خير
112 | انجام کالیبراسیون دستگاه حداقل سالی یکبار | بلي
113 |  | خير
فاقددستگاه
114 | میزان خرابی دستگاه در سال (تعداد)
115 | میزان خواب دستگاه پس از هر بار خرابی (روز)
116 | مراجعه نماینده شرکت جهت تعمیر دستگاه حداکثر تا 72 ساعت پس از خرابی دستگاه | بلي
117 |  | خير
118 |  | فاقد دستگاه
119 | مقدار تعرفه دریافتی از بیمارستان برای حمل پسماند پس از بی خطر سازی پسماندهای عفونی ،تیز و برنده به ازای هر کیلوگرم پسماند بر حسب ریال
120 | *وضعیت تفکیک پسماند در بیمارستان | خوب
121 |  | متوسط
122 |  | ضعيف
123 | آیا تفکیک پسماندهای عفونی ،تیز و برنده مطابق دستورعمل ارسالی صورت می گیرد ؟ | بلی
124 |  | خير
125 | آیا تفکیک پسماندهای شیمیایی و دارویی مطابق دستورعمل صورت می گیرد؟ | بلی
126 |  | خير
127 | آیا اعضا و اندام های قطع شده و جنین مرده مطابق ضوابط جمع آوری و دفع می گردد؟ | بلی
128 |  | خير
129 | آیا تفکیک پسماندهای پرتوزا و رادیو اکتیو مطابق دستورعمل صورت می گیرد ؟ | بلی
130 |  | خير
131 | آیا safety box برای پسماندهای تیز و برنده و ظروف و ظروف جمع آوری در اتاق بیماران ،راهروها و سالن های عمومی وجود ندارد و در صورت لزوم به همراه ترالی به بالین بیمار آورده می شود ؟** | بلی
132 |  | خير
133 | آیا در خصوص حمل و نقل و دفع پسماندهای شیمیایی و دارویی با مراکز مجاز قرارداد معتبر وجود دارد ؟ | بلی
134 |  | خير
135 | آیا لیستی از انواع پسماندهای پزشکی ویژه (خطرناک ) و محل تولید آنها موجود است و اقدامات احتیاطی لازم در خصوص مدیریت ایمن دفع آنها صورت می گیرد ؟ | بلی
136 |  | خير
137 | آیا برای تمامی انواع پسماندها تسهیلات و ظروف نگهدارنده در بخش ها و اماکن بیمارستان موجود است و مطابق ضوابط رفع آلودگی و گندزدایی می گردد ؟ | بلی
138 |  | خير
139 | آیا کد بندی رنگی پسماندهای تفکیک شده و برچسب گذاری پسماندهای تفکیک شده بر اساس ضوابط و روش های اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته انجام می پذیرد ؟ | بلی
140 |  | خير
141 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان وجود دارد ؟ | بلی
142 |  | خير
143 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان دور از آشپزخانه است؟: | بلی
144 |  | خير
145 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان دور از محل خدمت كاركنان است؟: | بلی
146 |  | خير
147 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان دور از سيستم تهويه و تبريد است؟ | بلي
148 |  | خير
149 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان دور از محل رفت و درآمد پرسنل، بيماران و مراجعان است؟ | بلي
150 |  | خير
151 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان فضاي كافي و جلوگیری از رویهم ریزی پسماند دارد؟ | بلي
152 |  | خير
153 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان فضاي كافي برای استقرار سیستم بی خطرساز پسماند دارد؟ | بلي
154 |  | خير
155 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان داراي سقف محكم است؟: | بلي
156 |  | خير
157 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان سيستم فاضلاب مناسب دارد؟: | بلي
158 |  | خير
159 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان مجهز به سيستم آب گرم و سرد است؟: | بلي
160 |  | خير
161 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان تهويه مناسب با كنترل سيستم تهويه دارد؟: | بلي
162 |  | خير
163 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان عدم جريان هواي طبيعي از آن به بخشهاي مجاور رعایت می شود؟: | بلي
164 |  | خير
165 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان امكان تميز كردن و گندزدايي محل و آلودگي زدايي وجود دارد؟: | بلي
166 |  | خير
167 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان جداسازی فضاها برای نگهداری جداگانه انواع پسماند انجام می شود؟: | بلي
168 |  | خير
169 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان زمان نگهداری پسماند در اتاقک رعایت می شود؟: | بلي
170 |  | خير
171 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان دما كنترل می شود؟: | بلي
172 |  | خير
173 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان نور كافي وجود دارد؟: | بلي
174 |  | خير
175 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان عدم امكان ورود و خروج حشرات جوندگان، پرندگان و به محل نگهداري رعایت می شود؟: | بلي
176 |  | خير
177 | آیا در محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان دسترسي و حمل و نقل آسان وجود دارد؟: | بلي
178 |  | خير
179 | آیا در محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان امكان بارگيري با كاميون، وانت و ساير خودروهاي باربري وجود دارد؟: | بلي
180 |  | خير
181 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان به دور از تاثير عوامل جوي می باشد؟: | بلي
182 |  | خير
183 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان نسبت به رطوبت نفودناپذير می باشد؟: | بلي
184 |  | خير
185 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان قابليت نگهداري آسان با شرايط بهداشتي مناسب دارد؟: | بلي
186 |  | خير
187 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان عدم امكان فساد رعایت می شود؟: | بلي
188 |  | خير
189 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان عدم امكان گنديدن يا تجزيه‌زيستي پسماندها رعایت می شود؟: | بلي
190 |  | خير
191 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان داراي تابلوي گويا و واضح می باشد؟: | بلي
192 |  | خير
193 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان مجهز به قفل مناسب می باشد؟: | بلي
194 |  | خير
195 | آیا محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان ورود و خروج افراد غیر مجاز کنترل می شود؟: | بلي
196 |  | خير
197 | آیا برای کاربر دستگاه بی خطر سازی سرویس بهداشتی مجزا (شامل دستشویی ،توالت و حمام ) با شرایط بهداشتی مطابق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 ،قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی وجود دارد ؟ | بلي
198 |  | خير
199 | آیا برای کاربر دستگاه بی خطر ساز اتاق استراحت با شرایط بهداشتی مطابق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 ،قانون مواد خوردنی،آرشامیدنی،آرایشی و بهداشتی وجود دارد ؟ | بلي
200 |  | خير
201 | آیا زمان نگهداری پسماندها در اتاقک نگهداری موقت مطابق ماده 45 ضوابط رعایت می گردد؟ | بلي
202 |  | خير
203 | آیا در هر بخش فضای مشخص جهت نگهداری انواع پسماند تا زمان جمع آوری وجود دارد ؟ | بلي
204 |  | خير
205 | آیا حمل ظروف پسماندها به محل نگهداری موقت با یک روش مطمئن مطابق ضوابط انجام می گیرد ؟ | بلي
206 |  | خير
207 | آیا محل مناسب در بخش برای شستشو و گندزدایی سطل های زباله وجود دارد ؟ | بلي
208 |  | خير
209 | برنامه عملیاتی مدیریت پسماند در بیمارستان وجود دارد. | بلي
210 |  | خير
211 | ممنوعیت بازیافت پسماند پزشکی در بیمارستان رعایت می گردد. | بلي
212 |  | خير
213 | پرونده بهداشتی برای کارکنان مرتبط با پسماند وجود دارد. | بلي
214 |  | خير
215 | اظهارنامه بی خطرسازی پسماندهای عفونی،تیز وبرنده توسط بیمارستان ارائه می گردد | بلي
216 |  | خير
217 | آیا پست کارشناس بهداشت محیط در چارت سازمانی بیمارستان وجود دارد ؟ | بلي
218 |  | خير
219 | آیا پست کارشناس بهداشت محیط بیمارستان به کارشناس دارای مدرک کارشناسی بهداشت محیط اختصاص یافته است ؟ | بلي
220 |  | خير
221 | مدرک تحصیلی کارشناس بهداشت محیط | کاردان
222 |  | کارشناس
223 |  | کارشناس ارشد
224 |  | دکترا
225 | رشته تحصیلی کارشناس بهداشت محیط بیمارستان | بهداشت محیط
226 | در صورتی که رشته تحصیلی بهداشت محیط نمی باشد در سلول روبرو رشته تحصیلی ذکر شود .
227 | تاریخ شروع به کار کارشناس بهداشت محیط بیمارستان
228 | تاریخ تخصیص پست سازمانی کارشناس بهداشت محیط بیمارستان به کارشناس
229 | آیا فعالیت کارشناس بهداشت محیط بیمارستان در چارچوب شرح وظایف تعیین شده می باشد ؟ | بلي
230 |  | خير
231 | نحوه فعالیت کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان چگونه می باشد ؟ | تمام وقت
232 |  | نیمه وقت
233 | تعداد کارشناس بهداشت محیط مستقر در بیمارستان
234 | پست الکترونیکی کارشناس بهداشت محیط بیمارستان
235 | شماره تلفن تماس با کارشناس بهداشت محیط بیمارستان
| نام و امضاء کارشناس بهداشت محیط بیمارستان | نام و امضاء رییس بیمارستان
استفاده از این شاخص مطابق دستورعمل برای سیستم های بخار (حرارت مرطوب) الزامی می باشد.
توضیح "خوب": در هیچ کیسه مشکی حاوی پسماند عادی ، پسماند عفونی وجود ندارد. توضیح "متوسط" :حتی در یک کیسه مشکی حاوی پسماند عادی پسماند عفونی وجود دارد و یا در یک کیسه حاوی پسماند عفونی پسماند نوک تیز و برنده وجود دارد . توضیح " بد ": در یک کیسه مشکی حاوی پسماند عادی ،پسماند عفونی وجود دارد و در یک کیسه حاوی پسماند عفونی پسماند نوک تیز و برنده وجود دارد .
در بخش های ویژه به جز دیالیز ،CCU و NICU ، میتواند safety box در یونیت هر بیمار بصورت ثابت و فیکس شده در محل مناسب مورد استفاده قرار گیرد .
با تاکید بر رعایت مواد قانونی 29 و 16 ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته.