## پایان 1403
چک‌لیست فصل ششم ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی (پایان سال 1403)
1= بله 0= خیر
ماده 39: نگهداری پسماندهای پزشکی جدا از سایر پسماندهای عادی انجام می‌شود.
ماده 39-الف) بیمارستان دارای سایت پسماند عفونی و تیزوبرنده مجزا از سایر انواع پسماندهاست؟
ماده 39-ب) بیمارستان دارای سایت پسماند شیمیایی دارویی مجزا از سایر انواع پسماندهاست؟
ماده 40: محل ذخیره و نگهداری موقّت، در داخل مرکز تولید زباله طراحی شده است.
ماده 41: جایگاه نگهداری پسماند دارای شرایط زیر می‌باشد:
الف-1) پسماندهای عفونی و تیزوبرنده در محل به دور از تاثیر عوامل جوی نگهداری می‌شوند و وضعیت کلی بسته‌بندی یا ظرف آن‌ها در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی مثل باران، برف، گرما، تابش خورشید و نظایر آن محافظت می‌شود.
الف-2) پسماندهای شیمیایی دارویی در محل به دور از تاثیر عوامل جوی نگهداری می‌شوند و وضعیت کلی بسته‌بندی یا ظرف آن‌ها در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی مثل باران، برف، گرما، تابش خورشید و نظایر آن محافظت می‌شود.
الف-3) پسماندهای عادی در محل به دور از تاثیر عوامل جوی نگهداری می‌شوند و وضعیت کلی بسته‌بندی یا ظرف آن‌ها در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی مثل باران، برف، گرما، تابش خورشید و نظایر آن محافظت می‌شود.
ب-1) جایگاه‌های نگهداری پسماندهای عفونی و تیزوبرنده به گونه‌ای ساخته شده‌اند که نسبت به رطوبت، نفوذناپذیر بوده و قابلیت نگهداری آسان با شرایط بهداشتی مناسب را فراهم می‌آورد.
ب-2) جایگاه‌های نگهداری پسماندهای شیمایی و دارویی به گونه‌ای ساخته شده‌اند که نسبت به رطوبت، نفوذناپذیر بوده و قابلیت نگهداری آسان با شرایط بهداشتی مناسب را فراهم می‌آورد.
ب-3) جایگاه‌های نگهداری پسماندهای عادی به گونه‌ای ساخته شده‌اند که نسبت به رطوبت، نفوذناپذیر بوده و قابلیت نگهداری آسان با شرایط بهداشتی مناسب را فراهم می‌آورد.
پ) جایگاه‌های نگهداری دور از محل خدمت کارکنان، آشپزخانه، سیستم تهویه و محل رفت‌وآمد پرسنل، بیماران و مراجعان می‌باشد. |  | 0
ت-1) ورود و خروج حشرات، جوندگان، پرندگان و ... به محل نگهداری پسماند‌های عفونی و تیزوبرنده ممکن نمی‌باشد. |  | 1
ت-2) ورود و خروج حشرات، جوندگان، پرندگان و ... به محل نگهداری پسماند‌های شیمیایی دارویی ممکن نمی‌باشد.
ت-3) ورود و خروج حشرات، جوندگان، پرندگان و ... به محل نگهداری پسماند‌های عادی ممکن نمی‌باشد.
ث) محل نگهداری پسماند دارای تابلوی گویا و واضح می‌باشد.
ج-1) محل نگهداری پسماندهای عفونی و تیزوبرنده، امکان فساد، گندیدن یا تجزیه زیستی پسماندها را فراهم نمی‌آورد.
ج-2) محل نگهداری پسماندهای عادی، امکان فساد، گندیدن یا تجزیه زیستی پسماندها را فراهم نمی‌آورد.
چ-1) انبار‌داری پسماندهای عفونی و تیروبرنده به شیوه‌ای نمی‌باشد که ظروف یا کیسه‌ها پاره و محتویات آن‌ها در محیط رها شود.
چ-2) انبار‌داری پسماندهای شیمیایی دارویی به شیوه‌ای نمی‌باشد که ظروف یا کیسه‌ها پاره و محتویات آن‌ها در محیط رها شود.
چ-3) انبار‌داری پسماندهای عادی به شیوه‌ای نمی‌باشد که ظروف یا کیسه‌ها پاره و محتویات آن‌ها در محیط رها شود.
ح-1) در جایگاه نگهداری پسماند عفونی و تیزوبرنده امکان کنترل دما در انبار نگهداری و نیز نور کافی وجود دارد.
ح-2) در جایگاه نگهداری پسماند شیمیایی دارویی امکان کنترل دما در انبار نگهداری و نیز نور کافی وجود دارد.
ح-3) در جایگاه نگهداری پسماند عادی امکان کنترل دما در انبار نگهداری و نیز نور کافی وجود دارد.
خ-1) در جایگاه نگهداری پسماند عفونی و تیزوبرنده سیستم تهویه مناسب با کنترل خروجی وجود دارد. سیستم تهویه آن کنترل می‌شود و جریان هوای طبیعی از آن به بخش‌های مجاور وجود ندارد.
خ-2) در جایگاه نگهداری پسماند شیمیایی دارویی سیستم تهویه مناسب با کنترل خروجی وجود دارد. سیستم تهویه آن کنترل می‌شود و جریان هوای طبیعی از آن به بخش‌های مجاور وجود ندارد.
خ-3) در جایگاه نگهداری پسماند عادی سیستم تهویه مناسب با کنترل خروجی وجود دارد. سیستم تهویه آن کنترل می‌شود و جریان هوای طبیعی از آن به بخش‌های مجاور وجود ندارد.
د-1) امکان تمیزکردن و گندزدایی‌کردن جایگاه نگهداری پسماند عفونی و تیزوبرنده وجود دارد.
د-2) امکان تمیزکردن و گندزدایی‌کردن جایگاه نگهداری پسماند شیمیایی دارویی وجود دارد.
د-3) امکان تمیزکردن و گندزدایی‌کردن جایگاه نگهداری پسماند عادی وجود دارد.
ذ-1) در جایگاه نگهداری پسماند عفونی و تیزوبرنده فضای کافی در اختیار می‌باشد تا از روی‌هم‌ریزی پسماند جلوگیری شود.
ذ-2) در جایگاه نگهداری پسماند شیمیایی دارویی فضای کافی در اختیار می‌باشد تا از روی‌هم‌ریزی پسماند جلوگیری شود.
ذ-3) در جایگاه نگهداری پسماند عادی فضای کافی در اختیار می‌باشد تا از روی‌هم‌ریزی پسماند جلوگیری شود.
ر-1) جایگاه نگهداری پسماند عفونی و تیزوبرنده دارای سقف محکم و سیستم فاضلاب مناسب می‌باشد.
ر-2) جایگاه نگهداری پسماند شیمیایی دارویی دارای سقف محکم و سیستم فاضلاب مناسب می‌باشد.
ر-3) جایگاه نگهداری پسماند عادی دارای سقف محکم و سیستم فاضلاب مناسب می‌باشد.
ز) دسترسی و حمل‌ونقل پسماند آسان می‌باشد.
س) امکان بارگیری با کامیون، وانت و سایر خودروهای باربری وجود دارد.
ش) انبار دارای ایمنی مناسب می‌باشد.
ص) سایت مجهز به سیستم آب گرم و سرد و کف‌شوی با تعداد کافی می‌باشد.
ض) چنانچه بی‌خطر‌سازی در محل اتاقک نگهداری انجام می‌شود فضای کافی برای استقرار سیستم‌های مورد نظر در محل نگهداری پسماند فراهم می‌باشد.
ماده 43-الف: محل نگهداری پسماندهای عفونی و تیزوبرنده دارای سیستم امنیتی مناسب و مطمئن بوده و ورود و خروج پسماند با نظارت مسئول مربوطه صورت می‌پذیرد و از ورود افراد غیرمسئول به آن جلوگیری به عمل می‌آید. (امکان قفل‌کردن فراهم باشد)
ماده 43-ب: محل نگهداری پسماندهای شیمیایی دارویی دارای سیستم امنیتی مناسب و مطمئن بوده و ورود و خروج پسماند با نظارت مسئول مربوطه صورت می‌پذیرد و از ورود افراد غیرمسئول به آن جلوگیری به عمل می‌آید. (امکان قفل‌کردن فراهم باشد)
ماده 44: بازدید از محل به منظور جلوگیری از نشت و یا ایجاد عفونت توسط تولیدکننده صورت می‌پذیرد.
ماده 45: در صورت عدم وجود سیستم سردکننده، زمان نگهداری موقت پسماندهای عفونی و تیزوبرنده (فاصله زمانی بین تولید و تصفیه یا امحاء) از موارد زیر تجاوز نمی‌نماید: شرایط آب و هوایی معتدل: 72 ساعت در فصل سرد و 48 ساعت در فصل گرم.
ماده 46: انواع پسماندهای پزشکی ویژه جدا از یکدیگر در محل نگهداری می‌شوند و محل نگهداری هر نوع پسماند با علامت مشخصه تعیین می‌شود. پسماندهای عفونی، سیتوتوکسیک، شیمیایی، رادیواکتیو به هیچ وجه در تماس با یکدیگر قرار نمی‌گیرند.
0
تکمیل کننده: